ПРАЙС-ЛИСТ

ООО «Монтаж Тепло»

по монтажу ЛОС 5М с ребрами жесткости

1. Прейскурант на услуги ООО «Монтаж Тепло» на 2013 г.:

| №п/п | Наименование услуги | Стоимость,рубли | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Один выезд специалиста для привязки ЛОС 5М к объекту при расстоянии до объекта: - до 30км от МКАД - от 30км до 100км от МКАД (в пределах М.О.) - свыше 100км от МКАД | - 3500,0 - 3500,0 + 10руб/км - 3500+20руб/км | Консультация Покупателя. Составление схемы расположения ЛОС. Разбивка трассы. Составление предварительной сметы. |
| 2 | « Шеф-монтаж» при расстоянии до объекта: - до 30км от МКАД - от 30км до 100км от МКАД (в пределах Моск.обл.) - свыше 100км от МКАД | 10500,0 10500+10 руб / км - индивидуальный расчет проводится прорабом Импульс-Техно. | Два выезда прораба: 1.Проверка выполненных земляных и бетонных работ перед монтажом ЛОС, согласно «Инструкции по монтажу» 2. Контроль электромонтажных работ. 3.Пусконаладочные работы (проверка работы насосов) Покупатель приобретает ЛОС и необходимые для ее монтажа материалы, организует земляные монтажные и электромонтажные работы |

2. Монтаж ЛОС 5М.

2.1. Монтаж ЛОС 5М без удлиняющих колец и вывоза грунта.

| Вид грунта | ЛОС 5М (песчаная обсыпка) | ЛОС 5М (песчано-цементная обсыпка колодца) |
| --- | --- | --- |
|  | стандарт | песок 5м3 | Со с/р колодцем | песок 6м3+цемент |
|  | рубли | рубли | рубли | рубли |
| Песчаный | 24 800 | - | 41 150 | 5 500 |
| Суглинок | 27 250 | 4 000 | 42 870 | 5 500 |
| Глина | 28 800 | 4 000 | 44 650 | 5 500 |
| Плывун | от 31 900 | 6 000 | от 48 000 | 8 000 |

В стоимость монтажных работ включена стоимость строительных работ и расходных материалов.

Перечень монтажных работ:

1. Составление схемы размещения ЛОС на объекте

2. Разбивка трассы и привязка ЛОС

3. Земляные работы (котлован под ЛОС)

4. Готовая ж/б плита, днище диаметр 2м (для плывуна и грунтов с высоки уровнем грунтовых вод).

5. Монтаж ЛОС

6. Засыпка ЛОС цементно-песчаной смесью и якорение для плывуна или песком для всех остальных типов грунта.

7. Электромонтаж насосов (установка насосов, электрическое подключение к распределительной коробке на ЛОСе )

8. Пусконаладочные работы (работы выполняются, если на объекте закончен монтаж наружной канализации).

2.2. Стоимость монтажных работ увеличивается при добавлении к комплектации ЛОСа каждой удлиняющей горловины на 7%,

3. Дополнительные работы.

3.1. Раскопка траншеи и монтаж канализационных сетей (в рублях за один п.м.).

3.2. Изоляция трубопровода.

| Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость, рубли |
| --- | --- | --- |
| Утепление труб утеплителем Термафлекс т.13 мм (со стоимостью материалов) | м.п. | 325 |

3.3. Вывоз грунта (без стоимости автотранспорта)

| ЛОС 5М |
| --- |
| Со с/р колодцем | стандарт |
| 9800 | 6850 |

4. Прочее

4.1.  Устройство фильтрующего колодца Ø1000, глубиной до3м	-	8920,00 руб.

(без стоимости материалов)

4.2.  Монтаж полиэтиленового промежуточного колодца Ø500,

глубиной до 2м, со стоимостью колодца.					-	9650,00 руб.

- Примечание:

При составлении сметы на монтажные работы, добавлять транспортные расходы в размере – 10% от сметы.

Доставка железобетонных колец рассчитывается индивидуально.

Расчет  стоимости работ по монтажу

ЛОС _____ (стандарт/со сборно-распредел.колодцем)

(не нужное зачеркнуть)

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во | Цена, рубли | Сумма, рубли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтаж ЛОС ______ без удл.колец (со с/р колодцем / без с/р колодца) | Шт. |  |  |  |
| 2. | Дополнительные работы: |
| 2.1. | Пробивка отверстия под трубу Ø110 в фундаменте | Шт. |  |  |  |
| 2.2. | Устройство фильтрующего колодца Ø1000, глубиной до3м (без стоимости материалов) | Шт. |  |  |  |
| 2.3. | Монтаж полиэтиленового промежуточного колодца Ø500, глубиной до 2м, со стоимостью колодца. | Шт. |  |  |  |
| 2.4. | Раскопка траншеи и прокладка труб глубиной: |  |  |  |  |
|  | До 1 метр | м.п. |  |  |  |
|  | До 1,6 м | м.п. |  |  |  |
|  | От 1,6 м до 2,0 м | м.п. |  |  |  |
| 2.5. | Утепление труб утеплителем термофлекс т.13 мм (со стоимостью материалов) | м.п. |  |  |  |
| 2.6. | Вывоз грунта |  |  |  |  |
| 2.7. | Транспортные расходы, накладные расходы (п.1+п.2) х 0,1 |  |
| 3. | ИТОГО: |  |
| 4 | Увеличение стоимости монтажа ЛОСа (п.1) на 10% за каждое удлинительное кольцо. n – кол-во колец, шт | п.1 х 01 х n |  |
| 5 | Увеличение стоимости вывоза грунта при добавлении к комплекту ЛОС каждого удлинительного кольца. n – кол-во колец, шт. | п.2.6. х 0,1 х n |  |
| 6. |  | ВСЕГО: п.3+п.4+п.5 |  |

# Text boxes

| Глубина траншеи: | Стоимость, рубли |
| --- | --- |
|  | песчаный | суглинок | глина | плывун |
| До 1 метр | 420 | 482 | 582 | 738 |
| До 1,6 м | 632 | 788 | 894 | 1157 |
| От 1,6 м до 2,0 м | 788 | 950 | 1107 | 1406 |